Почитувани,

Направен е превид во БАРАЊЕТО ЗА ПОНУДА ЗА НАБАВКА НА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ -Босилово (БР. 1)објавен на 01.03.2023 год.

Промената се однесува во техничката спецификација; точка 2. Предмер пресметка; ставка 3.4 и истата гласи:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4 |  | Изработка на ѕид д=12 см со метална подконструкција 7.5 см, вкупно 4 гипс-картон плочи д=12.5 мм и исполна пресувана камена волна д=5.0 сми варосување на истите. | м² | 38 |  |  |

Останатиот дел од документацијата останува непроменет.

Со почит,